|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.03. 2018 № 690-п |   О внесении изменений в схему теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 23.06.2017 г. № 1769-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа»  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:  1. Внести изменения в  п. 4.3 Раздела 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии «Схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 23.06.2017 г. № 1769-п и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  2. Внести изменения по тексту схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа, утвержденной постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 23.06.2017 г. № 1769-п -заменить слова «Котельная к-та «Степной» на слова «Котельная № 6».  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).    Первый заместитель главы администрации  городского округа - заместитель главы  администрации городского округа  по строительству, транспорту,  благоустройству и ЖКХ В.П. Вдовкин  Верно  Ведущий специалист организационного отдела Е.В. Телушкина  Разослано: прокуратура района, организационный отдел, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, Соль-Илецкое ММП ЖКХ, МУП РЖКХ, МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа».   |  | | --- | | Приложение  к постановлению администрации  Соль-Илецкого городского округа  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**  **4.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**  Оборудование источников тепловой энергии морально и физически устарело в связи с малоэффективным и длительно эксплуатируемым оборудованием, следовательно, в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования, необходимо провести техническое перевооружение источников тепловой энергии с заменой морально и физически устаревшего оборудования.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в таблице 12.  Таблица 12  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии   | Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия | | --- | --- | --- | --- | | Котельная №1 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления  Капитальный ремонт котельной | 4000,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная № 2 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления  Капитальный ремонт котельной | 3000,00 | -«-«- | | Котельная № 3 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления, капитальный ремонт котельной | 10000,00 | -«-«- | | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г.Соль-Илецк, ул. Гонтаренко № 1, 2, 3, 4, 6 и 10 | - | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная № 4 | Отключить от системы ЦТС жилой дом по адресу : г.Соль-Илецк ул. Ленина, д. 15 «А» | - | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная № 5 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 1000,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная № 6 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 6000,00 | -«-«- | | Котельная № 7 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 4000,0 | -«-«- | | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г.Соль-Илецк, улица Железнодорожная 2, 4, 6 и 7 | **-** | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная № 8 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления  Капитальный ремонт котельной | 2500,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная № 9 | Капитальный ремонт котельной | 4000,00 | -«-«- | | Котельная № 13 | Замена имеющихся котлов RS-D на 2 котла (0,34 Гка/ч) | 537.99 | -«-«- | | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | | Погода зависимая автоматика регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 150,00 | | Котельная №14 | Установка нового водогрейного котла (замена старых) DuoP-1500 кВт, (1,5 МВт/1,290 Гкал/ч)  (замена старых котлов) | 988,890 | -«-«- | | Установка нового водогрейного котла DuoP-2000 кВт, (2,0 МВт/1,720 Гкал/ч)  (замена старых котлов) | 1173,405 | | Установка нового водогрейного котла DuoP-3500 кВт, (3,5 МВт/3,01 Гкал/ч), (2 шт.)  (замена старых котлов) | 4238,700 | | Установка нового парового котла Vapoterm 500-8 в полной комплектации с экономайзером, (0,500 Гкал/ч), (2 шт.)  (замена старых котлов) | 887,550 | | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, улица Сорокинская, д. 2,4, ул. Городок Рудника,20 |  | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная № 17 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная В/Ч 67707 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | -«-«- | | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | -«-«- | | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу:  г.Соль-Илецк ул. Победы, 5 (10,14,15,16,17,19,20,28,30,31) | - | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная ЮК 25/6 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | 2019 | | Отключить от системы ЦТС жилой дом, расположенный по адресу:  г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6 |  | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Замена котлов и теплообменника | 5500,00 | 2019 | | Котельная  с. Ащебутак  (школа) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 34,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Замена насосной группы, запорно-регулирующей арматуры | 39,0 | | Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Замена теплотрассы /80 м./, насосной группы, запорно-регулирующей арматуры | 91,0 | | Котельная с. Буранное (школа) | Замена предохранительных клапанов, насосной группы | 91,0 | | Котельная с. Буранное (д-сад) | Замена запорной арматуры | 44,0 | | Котельная с. Буранное (больница) | Замена насосной группы предохранительных клапанов, | 88,0 | | Котельная с. Григорьевка (школа) | Замена предохранительных клапанов, насосной группы, теплоизоляция наружных теплотрасс | 57, 6 | | Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Замена газового котла, газового клапана, замена насоса | 188,0 | | Котельная с. Григорьевка (клуб) | Замена газового котла, газорегулятора,  клапана, замена теплотрассы-50м | 213,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Григорьевка ФКУ КП-12 УФИСН России (жилые дома) | Отключение от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу:  п. Чашкан, пер. Восточный, 2, 3 | - | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | | Котельная с. Дружба (школа) | Замена газового котла/2/, замена теплотрассы 65м, насоса | 367,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Дружба (клуб) | Замена газового котла | 150,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Дружба (д-сад) | Замена газового котла/2/, замена дымовой трубы, запорной арматуры | 325,0 | | Котельная с. Дружба (ФАП) | Замена газового котла | 50,0 | | Котельная с. Дивнополье (школа) | Замена манометров | 2,5 | | Котельная с. Дивнополье (клуб) | Замена насоса, манометров | 27,5 | | Котельная с. Дивнополье (больница) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 33,5 | | Котельная с. Егинсай (школа) | перевооружение не требуется | - | | Котельная  с. Елшанка (школа) | Замена газового котла/4/, газорегулятора, замена теплотрассы  200 м., насоса, кранов | 977,8 | | Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Замена газового котла/2/, | 200,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Мещеряковка (школа) | Замена газового котла /2/, газового клапана, замена газоходов и дымовых труб, насоса, кранов | 347,6 | | Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Замена газового котла, замена газоходов и дымовых труб | 165,0 | | Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Замена газового котла, газового клапана | 163,0 | | Котельная с. Маякское (школа) | Замена предохранительных клапанов, ЭКМ | 12,8 | | Котельная с. Михайловка (школа) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 71,1 | | Котельная с. Михайловка (ФАП) | Замена газового котла | 50,0 | | Котельная с. Пригородное (школа) | перевооружение не требуется | - | | Котельная с. Пригородное (д-сад) | Замена насоса, запорной арматуры | 33,0 | | Котельная с. Пригородное (клуб) | Замена насоса, АКМ | 27,5 | | Котельная с. Пригородное (ФАП) | перевооружение не требуется | - | | Котельная с. Перовка (школа) | Замена газового котла /2/, газового клапана | 313,0 | | Котельная с. Перовка (клуб) | Замена газового котла, газового клапана, замена насоса, кранов | 194,1 | | Котельная с. Перовка (ФАП) | Замена газового котла | 50,0 | | Котельная с.Первомайское (школа) | перевооружение не требуется | - | | Котельная с. Покровка (школа) | Замена запорно-регулирующей арматуры | 9,5 | | Котельная с. Саратовка (школа) | Замена насоса, манометров | 30,5 | | Котельная с. Саратовка (клуб) | Замена газового котла, замена насосов, манометров, экм | 179,0 | | Котельная ст. Цвиллинга (клуб) | Замена манометров | 1,5 | | Котельная ст. Маячная (школа) | Замена насоса,  предохранительных клапанов,  ЭКМ, манометров | 30,6 | | Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Замена котла, газорегулятора, замена насосов, манометров | 192,5 | | Котельная с. Троицкое (школа) | перевооружение не требуется | - | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | | Котельная с. Изобильное (школа) | Замена теплоизоляции трубопровода отопления | 27,6 | | Котельная г. Соль-Илецк  (гостиница) | Замена насоса, запорной арматуры | 29,8 | | Котельная с. Новоилецк (школа) | Замена насоса | 12,3 | | Котельная г. Соль-илецк  (Д-сад Звёздочка) | перевооружение не требуется | - | | Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | перевооружение не требуется | - | | Котельная  с. Ветлянка (школа) | Замена насоса, запорной арматуры, клапанов | 100,2 | | Котельная с. Ветлянка (клуб) | Замена манометров, экм | 6,5 | | Котельная  с. Угольное (школа) | Замена газового регулятора, замена насоса, запорной арматуры, клапанов | 41,5 | | Котельная  с. Казанка  (школа) | Замена газового котла /2/, покраска, утепление дымовой трубы  Замена манометров, запорной арматуры, ЭКМ | 32,9 | | Котельная  с. Кумакское (школа) | Замена манометров | 2,6 | | Котельная с. Трудовое (школа) | Замена газового котла, замена насосов,  ЭКМ, манометров | 25,5 | | Котельная  с. Линевка  (школа) | Замена газового котла /2/, замена насоса, манометров  теплоизоляция теплотрассы - 85м. | 349,5 | | Котельная  с. Линевка  (интернат) | Замена газового котла /2/, /, замена насоса, манометров  замена теплотрассы – 80 м. | 431,5 | | Котельная  с. Линевка  (клуб) | Замена газового котла /2/, /, замена насоса, манометров, клапанов,  замена теплотрассы – 50 м. | 408,6 | | Котельная  с. Линевка  (больница) | Замена газового котла /2/, /, замена насоса, замена теплотрассы – 60 м. | 267,0 | |  |